附件

2025年度第一批二星级绿色建筑标识项目

| 序号 | 项目 名称 | 申报 单位 | 认定 标准 | 标识 星级 | 项目 所在 地 | 建筑 类型 | 申报建筑面积(万㎡) | 关键技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑运行阶段碳排放强度 | 围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷） | 严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例 | 节水器具用水效率等级 | 建筑隔声性能 | 室内主要空气污染物浓度 | 外窗气密、水密、抗风压性能 | 全装修 | 绿地率 | 年径流总量控制率 | 可再生能源利用率 | 非传统水源利用率 | 绿色建材应用比例 |
| 1 | 厦门中海2022P15地块项目（学仕里） | 厦门海耀地产有限公司 | 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 | ★★ | 厦门市 | 住宅建筑 | 13.42 | 7.41kgCO2/ (m2•a) | 建筑供暖空调负荷降低 26.17% | — | 100%达到二级 | 房间空气隔声性能达到国家标准的低限和高限的平均值，楼板撞击隔声性能达到低限值和高限值的平均值 | 比国家标准GB/T 18883限值降低45.50% | 外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密 | 全装修质量符合国家标准规定 | 绿地率30.00%，达到规划指标100% | 75.00% | — | — | 58.00% |
| 2 | 厦门2022JP04地块（国贸锦里原）（1#-3#、5#楼） | 贸展（厦门）房地产有限公司、中岚绿设（厦门）建筑科技有限公司 | 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 | ★★ | 厦门市 | 住宅建筑 | 5.64 | 16.98kgCO2/ (m2•a) | 建筑供暖空调负荷降低 29.90% | — | 50%以上达到一级且其他达到二级 | 房间空气隔声性能达到国家标准的低限和高限的平均值，楼板撞击隔声性能达到低限标准限值 | 比国家标准GB/T 18883限值降低41.67% | 外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密 | 全装修质量符合国家标准规定 | 绿地率35.00%，达到规划指标100% | 77.18% | — | — | 55.00% |
| 3 | 福州建工（集团）总公司“建筑生产基地” | 福州市建筑设计院有限责任公司 | 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 | ★★ | 福州市 | 公共建筑 | 3.16 | 23.13kgCO2/ (m2•a) | 建筑供暖空调负荷降低 20.88% | — | 100%达到二级 | 房间空气隔声性能达到国家标准的低限标准限值，楼板撞击隔声性能达到高限值 | 比国家标准GB/T 18883限值降低35% | 外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密 | 全装修质量符合国家标准规定 | 绿地率16.00%，达到规划指标106% | 64.90% | 提供生活热水比例 80.80% | — | — |