附件
2025年度第四批二星级绿色建筑标识项目

	序号
	项目

名称
	申报

单位
	认定

标准
	标识

星级
	项目

所在

地
	建筑

类型
	申报建筑面积(万㎡)
	关键技术指标

	
	
	
	
	
	
	
	
	建筑运行阶段碳排放强度
	围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷）
	严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例
	节水器具用水效率等级
	建筑隔声性能
	室内主要空气污染物浓度
	外窗气密、水密、抗风压性能
	全装修
	绿地率
	年径流总量控制率
	可再生能源利用率
	非传统水源利用率
	绿色建材应用比例

	1
	厦门象屿T2022P01地块（西溪云境）—住宅部分
	厦门象鑫置业有限公司，中岚绿设（厦门）建筑科技有限公司
	《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
	★★
	厦门市
	住宅建筑
	18.67
	27.02kgCO2/

(m2•a)
	建筑供暖空调负荷降低 15.95%
	—
	100%达到二级
	房间空气隔声性能达到国家标准的低限和高限平均值，楼板撞击隔声性能达到低限和高限平均值
	比国家标准GB/T 18883限值降低32.50%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	A1-1地块35%，A1-2地块38%，达到规划指标100%
	75%
	—
	—
	65%


	序号
	项目

名称
	申报

单位
	认定

标准
	标识

星级
	项目所在地
	建筑

类型
	申报建筑面积(万㎡)
	关键技术指标

	
	
	
	
	
	
	
	
	建筑运行阶段碳排放强度
	单位产品工业建筑能耗
	单位建筑面积工业建筑能耗
	可再生能源利用率
	容积率
	单位产品取水量
	水重复利用率
	可再循环建筑材料使用率
	废弃物回收利用量

	2
	平潭综合智慧能源示范项目
	国家电投集团平潭能源有限公司、福建省水利水电勘测设计研究院有限公司
	《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878-2013
	★★
	平潭综合实验区
	工业建筑
	0.46
	212.67kgCO2/(m2•a)
	0.384

kWh/kWh
	519.71

kWh/(m2•a)
	—
	1.26
	0.00521

m3/kWh
	97.93%
	—
	—


