瓶装液化石油气餐饮场所燃气安全“三件套”智慧化提升项目采购需求调查材料

编制单位：

联 系 人：

联系方式：

一、企业营业执照

致：福建省住房和城乡建设厅、福建立成招标代理有限公司

根据瓶装液化石油气餐饮场所燃气安全“三件套”智慧化提升项目采购需求调查公告内容，我公司现按公告内容提交企业营业执照及相关调查材料。

公司通信地址：                邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：    年    月    日

二、相关产业发展情况

注：针对本次采购项目提交目前此类相关产业发展。不是各品牌厂家的发展情况，是此类项目的产业发展情况。

三、市场供给情况

四、同类采购项目历史成交信息

注：针对本次采购项目提供公司同类采购项目历史成交信息，如有应列表并附上相关合同等材料。

1、同类项目列表信息（参考格式）

| 序号 | 客户名称 | 提供产品内容 | 合同金额 （合同数量） | 合同时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、后附合同复印件以及中标通知书或中标公告等信息（若有）

五、本项目可能涉及的运行维护、备品备件、耗材等后续采购情况说明

六、其他相关情况等材料

注：包括但不限于对本项目的意见及建议等。

七、技术参数及报价

注：针对本次采购项目所述货物（①燃气泄漏报警器、②燃气紧急切断阀、③燃气安全软管等），提供货物的技术参数、报价等信息。

表1-1 燃气泄漏报警器

| 产品信息 | 产品名称 | 燃气泄漏报警器 | 拟供产品品牌规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 制造商名称、国籍 |  | 原产地、 国籍 |  |
|  | 制造商类型 | □大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业 □ 境外企业 |  |  |
|  | 是否进口产品 | □是 □否 | 产品是否属于强制3C认证产品 | □是 □否 |
|  | 是否属于节能产品 | □是 □否 | 是否属于环境标志产品 | □是 □否 |
|  | 是否属于消防认证产品 | □是 □否 | 是否属于防爆认证产品 | □是 □否 |
|  | 生产依据的相关标准 |  |  |  |
|  | 是否具备断电切断、实时监测、自动报警联动切断、远程传输报警及切断状态等功能，并接入各相关燃气经营企业智慧运行平台实现24小时动态监管 |  |  | □是 □否 |
|  | 供货价格（元/个） |  |  |  |
| 技术参数 |  |  |  |  |

表1-2 燃气紧急切断阀

| 产品信息 | 产品名称 | 燃气紧急切断阀 | 拟供产品品牌规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 制造商名称、国籍 |  | 原产地、 国籍 |  |
|  | 制造商类型 | □大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业 □ 境外企业 |  |  |
|  | 是否进口产品 | □是 □否 | 产品是否属于强制3C认证产品 | □是 □否 |
|  | 是否属于节能产品 | □是 □否 | 是否属于环境标志产品 | □是 □否 |
|  | 是否属于消防认证产品 | □是 □否 | 是否属于防爆认证产品 | □是 □否 |
|  | 生产依据的相关标准 |  |  |  |
|  | 是否具备切断状态回传、断电切断、紧急切断及传输功能 |  |  | □是 □否 |
|  | 供货价格（元/个） |  |  |  |
| 技术参数 |  |  |  |  |

表1-3 燃气安全软管

| 产品信息 | 产品名称 | 燃气安全软管 | 拟供产品品牌规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 制造商名称、国籍 |  | 原产地、 国籍 |  |
|  | 制造商类型 | □大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业 □ 境外企业 |  |  |
|  | 是否进口产品 | □是 □否 | 产品是否属于强制3C认证产品 | □是 □否 |
|  | 是否属于节能产品 | □是 □否 | 是否属于环境标志产品 | □是 □否 |
|  | 是否属于消防认证产品 | □是 □否 |  |  |
|  | 生产依据的相关标准 |  |  |  |
|  | 供货价格（元/条） |  |  |  |
| 技术参数 |  |  |  |  |

八、设备远程传输数据信息

注：燃气泄漏报警器、燃气紧急切断阀可远程传输至各相关燃气经营企业智慧运行平台的相关数据信息，包括但不限于以下信息：

设备信息表（参考格式）

| 分类 | 字段信息 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备信息 | 设备SN | 物理设备序列号 |
|  | 设备型号 |  |
|  | 设备品牌 |  |
|  | 设备类型 | 报警器/切断阀/其它 |
|  | 设备监测状态 | 正常/故障/断电/断网/燃气泄漏 |
|  | 切断阀状态 | 开启/关闭 |
|  | 设备运行状态 | 正常/异常/未激活 |