附件1

混凝土强度回弹抽测及取芯验证问题一览表

（以下为回弹强度推定值及取芯验证值低于设计强度等级5MPa以上的5个项目3个构件、8个节点）

| 项目名称（全称） | 构件名称及部位 | 构件数 | 砼强度设计等级 | 强度推定值（Mpa） | 取芯验证值（Mpa） | 是否符合设计要求 | 砼类型（商砼或自拌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 晋江市CBD尚都一期工程：1-3#、8#部分及地下室工程（1#楼） | 11×L-J轴三层墙 | 1 | C50 | 44.7 | 46.1 | 否 | 商砼 |
|  | 18轴×D-H轴三层墙 | 1 | C50 | 37.4 | 43.0 | 否 | 商砼 |
| 晋江龙湖池店南项目二期（A1-A9#，B1-B16及其地下室，1#，2#，3#楼及其地下室）（2#楼） | 20轴×A-B轴十二层墙与十三层梁板节点 | 1 | C50 | 44.5 | 39.7 | 否 | 商砼 |
| 泉州星光耀广场一期工程（1~5#楼、14#楼地基基础 工程）（3#楼） | 3轴×C-H轴六层墙与七层梁板节点 | 1 | C50 | 31.1 | 37.1 | 否 | 商砼 |
|  | 11轴×G-H轴六层墙与七层梁板节点 | 1 | C50 | 29.1 | 35.5 | 否 | 商砼 |
|  | 19轴×J-M轴六层墙与七层梁板节点 | 1 | C50 | 31.7 | 28.4 | 否 | 商砼 |
| 仙游县鲤北塔埔山安置房 工程2#楼工程 | 二层5×J轴梁柱节点 | 1 | C40 | 23.2 | 26.5 | 否 | 商砼 |
|  | 二层28×B轴梁柱节点 | 1 | C40 | 27.4 | 28.7 | 否 | 商砼 |
|  | 二层16×J轴梁柱节点 | 1 | C40 | 31.0 | 因遇钢筋无法取芯验证 | 否 | 商砼 |
| 南平延湖湾一期 （1~8#楼）7#楼 | 8×B-C轴四层剪力墙 | 1 | C45 | 33.7 | 28.8 | 否 | 商砼 |
|  | 8×B-C轴四层剪力墙节点 | 1 | C45 | 35.5 | 28.3 | 否 | 商砼 |